| 产品 | 34401A 6 1/2 位数字万用表 | 34405A 数字万用表 | 34410A 6 1/2 位高性能数字万用表 | 34411A 6 1/2 位高性能数字万用表 | 34420A 纳伏表、微欧表 | U3402A 数字万用表，5 ½ 位双显示 | U3401A 数字万用表，4 ½ 位双显示 | U3606A 万用表 ¦ 直流电源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 典型配置 | 34401A Digital multimeter, 6.5 digit - 34401A-001 Standard - 34401A-0B0 No Printed Documentation; full documentation included on CD ROM - 34401A-220 220-volt ac line selection - Return to Agilent Warranty - 3 years | 34405A Digital multimeter, 5.5 digit - Return to Agilent Warranty - 3 years - 34405A-220 AC Line Selection 220-Volt | 34410A Digital multimeter, 6.5 digit - 34410A-0B0 No Printed Documentation; full documentation included on CD ROM - 34410A-220 220-volt ac line selection - Return to Agilent Warranty - 3 years | 34411A Digital multimeter/Digitizer, 6.5 digit - Return to Agilent Warranty - 3 years - 34411A-220 220-volt ac line selection - 34411A-0B0 No Printed Documentation; full documentation included on CD ROM | 34420A Nanovolt/micro-ohm meter, 7.5 digit - 34420A-ABA English Printed Manual Set (full documentation on CD-ROM) - 34420A-220 220-volt ac line selection - Return to Agilent Warranty - 3 years | U3402A Digital multimeter, 5.5 digits, basic - U3402A-0L1 English language quick start guide, printed - U3402A-220 220-volt ac line selection - Return to Agilent Warranty - 3 years | U3401A 4.5 Digits Digital Multimeter, Basic - U3401A-0L1 Standard documentation package - U3401A-120 120-volt ac line selection - Return to Agilent Warranty - 3 years | U3606A Multimeter - DC Power Supply - U3606A-100 Combo Test Lead Kit, contains probes for DMM and power supplies - U3606A-0BN English Manual, printed - Return to Agilent Warranty - 3 years - U3606A-ABA English language quick start guide, printed |
| 典型配置价格 | US$ 1,115 | US$ 802 | US$ 1,394 | US$ 2,187 | US$ 4,074 | US$ 713 | US$ 545 | US$ 1,553 |
| 基本配置价格 | US$ 1,115 | US$ 802 | US$ 1,394 | US$ 2,187 | US$ 4,074 | US$ 713 | US$ 545 | US$ 1,485 |
| 特性和测量 | 行业标准数字万用表，6½位：直流和交流电压、直流和交流电流、2和4线阻抗、频率和周期、连续性、二极管测试 | 经济型数字万用表，5½位：直流和交流电压、直流和交流电流、2线阻抗、频率和周期、连续性、二极管测试、电容、温度 | 新一代万用表，6½位：直流和交流电压、直流和交流电流、2和4线阻抗、频率和周期、连续性、二极管测试、电容、温度 | 高性能万用表，6½位：直流和交流电压、直流和交流电流、2和4线阻抗、频率和周期、连续性、二极管测试、电容、温度 | 纳伏/微欧表，7½位：直流电压、2和4线阻抗（w/低功率）、2通道扫描、温度（w/ SPRT、RTD） | 经济型数字万用表，5 ½ 位：直流、真有效值 交流、交流+直流偶合电压和偶合电流、2 或 4 线电阻、频率、二极管、导通 | 经济型数字万用表，4 ½ 位：直流、真有效值 交流、交流＋直流偶合电压和偶合电流、2 线电阻、频率、二极管、导通 | 新型万用表/电源，5 ½ 位：直流和真有效值 交流电压及电流、4 线电阻、电容和二极管测试。30 W 双量程输出：30V/1A 或 8V/3A，具有过压保护（OVP）、过流保护（OCP） 和自动扫描/斜波输出功能，以及方波发生器 |
| 测量 | - 直流电压 - 交流电压 - 电流 - 电阻 - 频率 | - 直流电压 - 交流电压 - 电流 - 电阻 - 频率 - 温度 | - 直流电压 - 交流电压 - 电流 - 电阻 - 频率 - 温度 | - 直流电压 - 交流电压 - 电流 - 电阻 - 频率 - 温度 | - 直流电压 - 电流 - 电阻 - 温度 | - 直流电压 - 交流电压 - 电流 - 电阻 - 频率 - 导通 - 二极管测试 | - 直流电压 - 交流电压 - 电流 - 电阻 - 频率 - 导通 - 二极管测试 | - 直流电压 - 交流电压 - 电流 - 电阻 - 频率 - 导通 - 二极管测试 - 电容 |
| DC精度 | 0.004 % | 0.03 % | 0.004 % | 0.004 % | 0.004 % | 0.012 % | 0.02 % | 0.025 % |
| 读数速度 | 1000 读数/秒 | 70 读数/秒 | 10000 读数/秒 | 50000 读数/秒 | 250 读数/秒 | 19 读数/秒 | 3 读数/秒 | 37 读数/秒 |
| 连通性 | - GPIB - RS232 - IntuiLink软件 | - USB - IntuiLink软件 | - GPIB - 局域网 - USB - 符合LXI 类标准 - IntuiLink软件 | - GPIB - 局域网 - USB - 符合LXI 类标准 - IntuiLink软件 | - GPIB - RS232 - IntuiLink软件 | - 无 | - 无 | - GPIB - USB |
| 类型 | - 工作台/系统 | - 工作台/系统 | - 工作台/系统 | - 工作台/系统 | - 工作台/系统 - 7½和8½位 | - 台式 | - 台式 | - 工作台/系统 |

更多安捷伦万用表产品信息，请登录浚海仪器网站http://www.54535.com/agilent/wyb/

联系电话：0755-28169165，手机：13265420991

国际域名：www.54535.com ; www.54535.net