| 编号 | 类型/名称 | 型号 | 产地/品牌 | 主要指标 | 市场价格（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字示波器 | TDS1001B | 美国泰克 | 泰克40M单色双通道，有USB接口 | 8100 |
| 2 | 数字示波器 | TDS1002B | 美国泰克 | 泰克60M单色双通道，有USB接口 | 10200 |
| 3 | 数字示波器 | TDS1012B | 美国泰克 | 泰克100M单色双通道，有USB接口 | 12200 |
| 4 | 数字示波器 | TDS2002B | 美国泰克 | 泰克60M彩色双通道，有USB接口 | 11700 |
| 5 | 数字示波器 | TDS2004B | 美国泰克 | 泰克60M彩色四通道，有USB接口 | 15900 |
| 6 | 数字示波器 | TDS2012B | 美国泰克 | 泰克100M彩色双通道，有USB接口 | 14300 |
| 7 | 数字示波器 | TDS2014B | 美国泰克 | 泰克100M彩色四通道，有USB接口 | 19100 |
| 8 | 数字示波器 | TDS2022B | 美国泰克 | 泰克200M彩色双通道，有USB接口 | 17300 |
| 9 | 数字示波器 | TDS2024B | 美国泰克 | 泰克200M彩色四通道，有USB接口 | 22200 |
| 10 | 数字示波器 | TDS3012C | 美国泰克 | 泰克100M彩色双通道，10K记录 | 42200 |
| 11 | 数字示波器 | TDS3014C | 美国泰克 | 泰克100M彩色四通道，10K记录 | 50100 |
| 12 | 数字示波器 | TDS3032C | 美国泰克 | 泰克300M彩色双通道，10K记录 | 60600 |
| 13 | 数字示波器 | TDS3034C | 美国泰克 | 泰克300M彩色四通道，10K记录 | 71700 |
| 14 | 数字示波器 | TDS3052C | 美国泰克 | 泰克500M彩色双通道，10K记录 | 87000 |
| 15 | 数字示波器 | TDS3054C | 美国泰克 | 泰克500M彩色四通道，10K记录 | 101000 |
| 16 | 数字示波器 | DPO3012 | 美国泰克 | 泰克100M彩色双通道，5M记录 | 44000 |
| 17 | 数字示波器 | DPO3014 | 美国泰克 | 泰克100M彩色四通道，5M记录 | 54000 |
| 18 | 数字示波器 | DPO3032 | 美国泰克 | 泰克300M彩色双通道，5M记录 | 64600 |
| 19 | 数字示波器 | DPO3034 | 美国泰克 | 泰克300M彩色四通道，5M记录 | 77800 |
| 20 | 数字示波器 | DPO3052 | 美国泰克 | 泰克500M彩色双通道，5M记录 | 89600 |
| 21 | 数字示波器 | DPO3054 | 美国泰克 | 泰克500M彩色四通道，5M记录 | 107000 |
| 22 | 数字示波器 | DPO4034 | 美国泰克 | 4通道;350MHz带宽;2.5GS/s的取样速率 | 93900 |
| 23 | 数字示波器 | DPO4054 | 美国泰克 | 4通道;500MHz带宽;2.5GS/s的取样速率 | 119000 |
| 24 | 数字示波器 | DPO4104 | 美国泰克 | 4通道;1GHz带宽;5GS/s取样速率 | 145000 |
| 25 | 混合示波器 | MSO4032 | 美国泰克 | 350MHz带宽;2.5GS/s的取样速率;2+16通道 | 87300 |
| 26 | 混合示波器 | MSO4034 | 美国泰克 | 350MHz带宽;2.5GS/s的取样速率;4+16通道 | 115000 |
| 27 | 混合示波器 | MSO4054 | 美国泰克 | 500MHz带宽;2.5GS/s的取样速率;4+16通道 | 146000 |
| 28 | 混合示波器 | MSO4104 | 美国泰克 | 1GHz带宽;5GS/s取样速率;4+16通道 | 183000 |
| 29 | 数字示波器 | TPS2012 | 美国泰克 | 带宽100MHz,2通道隔离，采样率1GS/s，彩色显示 | 27500 |
| 30 | 数字示波器 | TPS2014 | 美国泰克 | 带宽100MHz,4通道隔离，采样率1GS/s，彩色显示 | 30700 |
| 31 | 数字示波器 | TPS2024 | 美国泰克 | 带宽200MHz,4通道隔离，采样率2GS/s，彩色显示 | 33400 |
| 32 | 数字示波器 | DPO2012 | 美国泰克 | 2通道;100MHz带宽;1GS/s,1M点记录长度 | 25600 |
| 33 | 数字示波器 | DPO2014 | 美国泰克 | 4通道;100MHz带宽;1GS/s,1M点记录长度 | 30800 |
| 34 | 数字示波器 | DPO2024 | 美国泰克 | 4通道;200MHz带宽;1GS/s,1M点记录长度 | 37000 |
| 35 | 数字示波器 | MSO2012 | 美国泰克 | 2通道;100MHz带宽;1GS/s,1M点记录长度,16条数字通道 | 35500 |
| 36 | 数字示波器 | MSO2014 | 美国泰克 | 4通道;100MHz带宽;1GS/s,1M点记录长度,16条数字通道 | 42700 |
| 37 | 数字示波器 | MSO2024 | 美国泰克 | 4通道;200MHz带宽;1GS/s,1M点记录长度,16条数字通道 | 51200 |
| 38 | 数字示波器 | MSO3012 | 美国泰克 | 2通道;100MHz带宽;2.5GS/s,5M,16条数字通道 | 59600 |
| 39 | 数字示波器 | MSO3014 | 美国泰克 | 4通道;100MHz带宽;2.5GS/s,5M,16条数字通道 | 71800 |
| 40 | 数字示波器 | MSO3032 | 美国泰克 | 2通道;300MHz带宽;2.5GS/s,5M,16条数字通道 | 86300 |
| 41 | 数字示波器 | MSO3034 | 美国泰克 | 4通道;300MHz带宽;2.5GS/s,5M,16条数字通道 | 10400 |
| 42 | 数字示波器 | MSO3054 | 美国泰克 | 4通道;500MHz带宽;2.5GS/s,5M,16条数字通道 | 138000 |